по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов flx@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на насосный агрегат

| 1. | Общие сведения |
| --- | --- |
| 1.1. | Категория размещения агрегата (склад/улица) |  |
| 1.2. | Температура окружающего воздуха, С минимальная, максимальная |  |
| 2. | Условия эксплуатации насоса |
| 2.1. | Назначение насоса горизонтальный / вертикальный (для откачки из ёмкостей указать:1) глубину ёмкости или глубину всасывания; 2) диаметр (мм ) горловины |  |
| 2.2. | Полное наименование перекачиваемой среды и ее состав (линейная химическая формула), а так же её концентрация (%). |  |
| 2.3. | Возможность кристаллизации (полимеризации) жидкости на стенках проточной части ДА / НЕТ |  |
| 2.4. | Количество примесей (%), и max. размеры частиц |  |
| 2.5. | Температура перекачиваемой среды, С |  |
| 2.6. | Плотность, г/cм3 |  |
| 2.7. | Вязкость динамическая, мПа*с (сПз ) при температуре перекачки |  |
| 3. | Насосный Агрегат |
| 3.1. | Давление на входе в насос (кг/см2) |  |
| 3.2. | Подача, м3/ч ( номинальная / максимальная ) |  |
| 3.3. | Напор, м ( номинальный / максимальный ) |  |
| 3.4. | Тип привода – электро- / пневмо- (для электропривода: общепромышленный, взрывозащищенный, и т.д.). |  |
| 3.5. | Напряжение питания, В |  |
| 3.6. | Режим работы (постоянный / кол-во включений в час) |  |
| 4. | Количество заказываемых агрегатов, шт. |  |
| 5. | Особые требования, доп. информация Материал проточной части. Какие материалы, по опыту, использовались ранее |  |
| 6. | Информация о заказчике |
| 6.1. | Организация |  |
| 6.2. | Адрес |  |
| 6.3. | Телефон |  |
| 6.4. | Факс |  |
| 6.5. | Ответственное лицо, должность |  |